Caracterización de fotomultiplicadores de silicio (SiPM) para misión espacial.
Lucas Finazzi
Tomás Ferreira Chase
Director: Dr. Federico Izraelevitch

---
Proyecto LabOStat

---
Encapsulado Oscuro
Configuración más oscura que la cámara disponible en Labo 6
Corriente oscura de ~2uA (30V) a temperatura ambiente

---
Diseño experimental
Funcionamiento
de -40ºC a 40ºC

---
Tiempo de Integración del SMU
A corrientes pequeñas, se observa un ruido intrínseco del
dispositivo que es minimizado al aumentar el tiempo de
integración

---
Tiempo de espera
El tiempo de espera es el
tiempo que se espera
antes de medir para eliminar
cualquier transitorio

---
Medición de Rq
Entonces, por propagación,
Error relativo:

---
Resistencia de Quenching

---
Corriente Oscura a 30V

---
Experimentos a futuro
Estudiar en temperatura la respuesta del SiPM al ser iluminado con un led.
Estudiar en temperatura la estabilidad en la corriente del SiPM al ser iluminado con un led tenue.

---
Conclusiones
Se midió la resistencia de quenching en función de la temperatura y se observó un carácter exponencial.
Se midió la corriente oscura y...